HIGH SENSITIVE TROPONIN I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| To < 19 ng/l | 19 < To < 100 ng/l | To > 100 ng/l |
| منفی | مشکوک | مثبت |

درموارد مشکوک می­بایست بعد از 3 ساعت، نمونه جدید از بیمار گرفته و طبق جدول زیر عمل گردد.\*

|  |  |
| --- | --- |
| :∆ T3-To < 10 ng/l | :∆T3-To > 10 ng/l |
| منفی | مثبت |

زمان ورود بیمار**:TO**

**:** سه ساعت بعد از انجام اولین تست.**T3**

**∆:** قدر مطلق یا اختلاف بین T3،TO

**CV:** 7%

**Sensitivity:** 99%